Timóteo, 10 de fevereiro de 2025

.

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

Ref.: MATERIAIS OS 0302

Prezado Senhor,

Informamos os valores e demais condições efeito de orçamento.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS EDITAL N°	/	- MODALIDADE: COTAÇÃO DE PREÇO

1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE

Tipo: Menor preço por: ( X ) item	(	) lote

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

| Item | Quantidade | Especificação do serviço |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Mão de Obra – Instalações Elétricas para carnaval 2024 Palco • Lançamento de cabos multiplexados para o palco. • Montagem do quadro de distribuição para os circuitos das lâmpadas de emergência e do camarim. • Passagem de cabos para o circuito das lâmpadas de emergência. • Instalação de tomadas elétricas para as lâmpadas de emergência. • Instalação das lâmpadas de emergência. Área das Barracas • Lançamento de cabos multiplexados. • Montagem do quadro de distribuição. • Instalação de disjuntores de proteção em cada barraca. • Montagem do circuito de tomadas elétricas nas barracas. • Instalação de pontos de iluminação dentro das barracas. • Instalação de tomadas elétricas em postes para as lâmpadas de emergência. • Instalação das lâmpadas de emergência. • Instalação de refletores para a área dos banheiros. • Instalação de pontos elétricos para os ambulantes. Portal • Instalação do quadro de distribuição para o portal. • Instalação de pontos elétricos para refletores no portal. • Instalação de tomadas elétricas para as lâmpadas de emergência no portal. • Instalação das lâmpadas de emergência. • Instalação de pontos de iluminação para a ambulância e a Polícia Militar. Rua Governador Valadares • Lançamento de cabos multiplexados nos postes. • Instalação de tomadas para as lâmpadas de emergência. • Instalação das lâmpadas de emergência. • Instalação de pontos elétricos para food trucks. • Deixar ponto elétrico disponível para o palco. Desmontagem • Desmontar, organizar e guardar material após o evento. |  |
| R$ 8.500,00 |  |  |

Timóteo, 07 de fevereiro de 2025

Assinatura do representante e carimbo da empresa

JOSE RONALDO DE DEUS

Atenciosamente

José Ronaldo

Zap 31 998552346