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REFEITURA MUINCIPAL DE NOVA ERA

ADMINISTRAÇÃO 2017 / 2021

ANEXO VII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
	Item 
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Preço Unitário S/BDI 
	% de BDI
	Preço Unitário C/BDI
	Preço Total

	SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – POÇO TUBULAR PROFUNDO PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 150 METROS

	01
	Serviços Preliminares

	01.01
	Instalações Preliminares
	
	
	
	
	
	

	01.01.01
	Cimentação do espaço anular, até a profundidade definida pelo acompanhamento geológico e, eventualmente, um ou mais intervalos, para isolar os aquíferos contaminados

	
	
	
	
	
	

	01.01.02
	Instalação de tubos de PVC geomecânico tipo DN 154 Standard (6") reforçado de fabricação de 1ª linha

	
	
	
	
	
	

	01.01.03
	Instalação de tubo-filtro de PVC geomecânico tipo DN 154 Standard (6") reforçado, com ranhuras de 0,75 mm, em no mínimo 40% da seção perfurada de fabricação de 1ª linha, ou tubo de aço com roscas

	
	
	
	
	
	

	01.01.04
	Instalação de laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,20m), tubo protetor de ferro (0,7m x 8") e tampas dos poços

	
	
	
	
	
	

	01.01.05
	Instalação de conectores para cabo auto isolante na tampa do poço

	
	
	
	
	
	

	01.01.06
	Perfuração em rocha 6” 
	
	
	
	
	
	

	01.01.06
	Fornecimento e instalação de Bomba submersa e painel de comando elétrico, tubulação edutora geomecânico, cabos elétricos para ligação do painel na bomba, kit conexões galvanizadas, vazão até

10.000 l/h instalada no poço.
	
	
	
	
	
	

	01.01.07
	Analise Bacteriológica
	Unidade
	
	
	
	
	

	Total Geral
	

	Valor por extenso:
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